Instrukcja BHP

przy obsłudze biurowych urządzeń elektrycznych

Podstawowe zasady

Do pracy przy obsłudze biurowych urządzeń elektrycznych mogą być dopuszczeni  pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe Bhp, aktualne świadectwo, po zapoznaniu z instrukcjami Bhp dla danego stanowiska pracy.

Opis stanowiska pracy
Stanowisko pracy przy obsłudze biurowych urządzeń elektrycznych powinno spełniać następujące wymagania:

1.  Zastosowany rodzaj stołu powinien zapewniać wygodną pracę oraz odpowiednią stabilność urządzeń.

2.  Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń (odstępy) dla urządzeń elektrycznych i ich obsługi.

3.  Urządzenia grzejne nie mogą znajdować się w pobliżu materiałów łatwopalnych

4.  Oświetlenie nie powinno powodować odbić.

Opis czynności wykonywanych na stanowisku pracy:

1.	Przed rozpoczęciem pracy:

1.1. Sprawdzić wzrokowo kompletność urządzenia zwracając uwagę na stan kabli i połączeń elektrycznych

1.2.	 Dopasować stanowisko pracy do swoich potrzeb

1.3.	 Uruchomić urządzenie elektryczne

2.	Podczas pracy:

2.1. Zachować właściwą pozycję ciała i bezpieczną odległość w szczególności podczas pracy z urządzeniami mogącymi uchwycić części ciała lub odzieży.

2.2.	 Zachować porządek na stole oraz w pobliżu stanowiska pracy.

2.3.	 W wypadku przerwy w zasilaniu wyłączyć urządzenia elektryczne i odłączyć je od zasilania.

2.4. Nie przeciążać gniazda zasilającego i przedłużaczy.

2.5.	 Nie dopuszczać do stanowiska pracy osób nieupoważnionych.

2.6. O awarii powaidomić przełożonego i w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby. Nie podejmowac prób naprawy, nawet drobnych uszkodzeń.

3.	 Przy kończeniu pracy:

3.1. Wyłączyć urządzenia elektryczne.

3.2.	 Uporządkować stanowisko pracy.

3.3.	 Zabezpieczyć materiały archiwalne i inne dokumenty.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia i innych wypadków

1.     Awarie urządzeń elektrycznych oraz zasilania należy zgłosić przełożonemu.

2.     W razie pożaru należy natychmiast powiadomić straż pożarną tel: 998, a wypadku innych zdarzeń, 
        w razie potrzeby, odpowiednie służby ratownicze.

3.     W wypadku zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu pracowników należy powiadomić osoby narażone         i wspólnie opuścić pomieszczenia.

4.     Każdy wypadek przy pracy należy bezwzględnie zgłosić przełożonemu.

Na stanowisku pracy zabrania się:

1.	Pracy na niesprawnych lub nie kompletnych urządzeniach.

2.	Pracy na urządzeniach pozbawionych obudów i osłon bezpieczeństwa.

3.	Wkładania rąk, palców i innych części ciała do wnętrza urządzeń, w miejsca do tego nie przeznaczone.

4.	Czyszczenia urządzeń bez odłączenia od sieci elektrycznej.

5.	Spożywania posiłków podczas pracy.

6.	Palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

7.	Wykonywania samodzielnych napraw urządzeń zwłaszcza elektrycznych.

8.	Demontowania maszyn i urządzeń biurowych.

9.	Pracy przy niesprawnych kablach zasilających i innych izolacjach.

10.	Demontowania urządzeń zabezpieczających, stosowania nieoryginalnych zabezpieczeń instalacji i urządzeń elektrycznych.

Przy obsłudze biurowych urządzeń elektrycznych należy przestrzegać ich instrukcji obsługi